ZP.271.28.2020

***CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)***

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 1296R Wielopole – gr. powiatu – Dębica – budowa chodnika w km 18+548 – 19+502”   
etap II w km 18+548 – 19+052**

# Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:

***Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy***

***ul. Parkowa 28***

***39-200 Dębica***

zwanym dalej **Zamawiającym**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem przebudowy drogi powiatowej polegającej na budowie chodnika, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

1. **Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowiące załącznik do SIWZ.

Asortyment robót budowlanych przewidzianych do wykonania:

* Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych;
* Roboty przygotowawcze i rozbiórki elementów dróg;
* Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny;
* Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych;
* Odwodnienie;
* Wykonanie nasypów;
* Krawężniki betonowe;
* Obrzeża betonowe;
* Podbudowa;
* Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej;
* Umocnienie skarp i rowów;
* Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych;
* Nawierzchnia z betonu asfaltowego;
* Urządzenia bezpieczeństwa ruchu;
* Inwentaryzacja geodezyjna.

1. **Zamówienie obejmuje:**
2. wykonanie i oddanie przedmiotu przetargu, zrealizowanego zgodnie z kosztorysem, dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
3. inne elementy ujęte w cenie ofertowej składające się na przedmiot zamówienia:

obsługę geodezyjną robót i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej w formacie .pdf oraz .dwg (lub .dxf) w wersji 2014,

wytyczenie robót zgodnie z dokumentacją przed przystąpieniem do realizacji zadania – czynności te należy zgłosić do odbioru przed przystąpieniem do robót budowlanych,

wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych wraz z opłatami,

ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych,

ubezpieczenie placu budowy,

uporządkowanie placu budowy,

przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) – Wykonawca winien dostarczyć po zakończeniu inwestycji oświadczenia właścicieli posesji o przywróceniu posesji do stanu pierwotnego, (w przypadku braku oświadczenia za zgodą Zamawiającego można odstąpić od obowiązku),

opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy – Wykonawca winien opracować i przedłożyć uzgodniony i zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

utrzymanie przejezdności drogi i dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji,

opracowanie instrukcji BIOZ.

**Kod CPV:**

Kod główny CPV: **45000000-7 – Roboty budowlane**Kody CPV: **45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę  
 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów**

1. **Termin realizacji zamówienia:**

Termin wykonania zamówienia ustala się na: **do 23 lipca 2021r.**

**Uwaga 1:**

Wszelkie nazwy własne produktów użyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót winny być interpretowane jako definicje standardów,   
a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami/urządzeniami równoważnymi innych producentów pod warunkiem spełnienia zapisów SST z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je **Wykonawca**.

Wszelkie nazwy norm użyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót należy traktować jako przykładowe, możliwe do zamienienia przez równoważne normy.

**Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę Kierownik Budowy był obecny w miejscu wykonywania budowy w trakcie trwania robót.**

Załączniki do niniejszego OPZ:

1. Przedmiar robót
2. Kosztorys ofertowy
3. Projekt Wykonawczy (część opisowa i rysunkowa)
4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.